ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ

Пример 1. Определить временную жесткость воды, если на 200 мл воды при титровании израсходовано 5,50 мл 0,1015 н. раствора кислоты HCl. 
	Решение. Вариант 1. Временную жесткость воды определяют по формуле

Жвр = V(к-ты)*N(к-ты)*1000V(H2O) (мг-экв/л) =  V(HCl)*N(HCl)*1000V(H2O) (мг-экв/л),

Жвр = 5,50*0,1015*1000200=2,79 (мг-экв/л).

Вариант 2. Определяют нормальность раствора гидрокарбоната кальция:

V1V2=N2N1,       2,005,50= 0,1015x,      x= 5,5*0,1015200=0,00279 г-эквл==2,79 (мг-экв/л).

Жесткость (в градусах) будет равна:

Жвр = 2,79*2,804 = 7,82º.

Градусы жесткости переводят в мг – экв/л следующим образом: 1º жесткости соответствует 0,357 (0,3566) мг-экв/л, следовательно,

Жвр = 7,82*0,357=2,79 (мг - экв/л).

Пример 2. Жесткость воды равна 5,1 мг-экв/л ионов кальция. 
Какое количество фосфата натрия необходимо взять, чтобы понизить жесткость 100 л воды до нуля?

Решение. Определяем количественное содержание ионов Ca2+ в литре воды:

20*5,1=102 (мг) = 0,102 (г).

Содержание ионов кальция в 100 л равно 10,2 г.  
        Уравнение реакции понижения жесткости воды:

3Ca2+ + 2Na3PO4 = 6Na+ + Ca3(PO4)2.

Вычисляем количество фосфата натрия, необходимое для понижения жесткости 100 л воды из соотношения:

120,24 - 327,88

10,2 – x

x = 327,88*10,2120,24=27,81 (г Na3PO4)

Пример 3. Вода, жесткость которой равна 1,5 мг – экв/л, содержит гидрокарбонат кальция. Определить количество этой соли в 20 л. воды; МCa(HCO3)2 = 162,11.

Решение. 1,5 мг-экв соответствует 30,06 мг ионов Ca2+ в 1 л воды. В 20 л будет содержаться 601,2 мг ионов Ca2+.

Количество соли Ca(HCO3)2, соответствующее этому количеству будет равно:

162,11*601,230,06=3240 (мг) = 3,24 (г).

Пример 4. Анализ сухого остатка показал, что 0,25 л воды содержит 0,081 г гидрокарбоната кальция. Найти жесткость воды (в миллиграмм – эквивалентах ионов кальция на литр).

Решение.

МCa(HCO3)2 = 162,11. Находим содержание Ca(HCO3)2 в 1 л воды:

0,081*4 = 0,324 (г).

Определяем количество ионов Ca2+ в 1 л воды: 1 моль Ca(HCO3)2 содержит 1 г-ион Ca2+.

162,11 – 40,08

0,324 – x

x = 40,08*0,324162,11=0,08 г=80 (мг).

Определяем жесткость воды в мг-экв ионов Ca2+ на литр:

1 мг-экв ионов Ca2+ равен 20 мг, следовательно, 80 мг составляют 4 мг-экв ионов Ca2+ на литр.