Фотоколориметрия и спектрофотометрия

Пример 1. Найти толщину l слоя окрашенного раствора соли железа (III) с молярным коэффициентом погашения, равным 4∙103, при концентрации 5 мг железа в 100 мл и оптической плотности, равной 0,43.

Решение. Толщину поглощающего слоя раствора находим из уравнения:

D≈εlC.

Концентрация железа в растворе равна:

С=5100∙55,85=8,95∙10-4 (мг-ион/мл),

С=0,0050,1∙55,85=8,95∙10-4 (г-ион/л),

l=DεC=0,434∙103∙8,95∙10-4 = 0,433,58=0,12 (см).

Пример 2. При прохождении света через слой раствора толщиной 2 см интенсивность излучения уменьшилась на 20%. Определить интенсивность светового потока, прошедшего через тот же раствор, если толщина слоя 5 см.

Решение. Поскольку концентрации растворов одинаковы, интенсивность вышедшего светового потока можно найти из уравнения

lgI0I= εlC,     lgI0I=εl1,

откуда

ε=lgI0I1l1,

где I0 – интенсивность первоначального излучения (принимаем равной 1);

I1 – интенсивность светового потока, вышедшего из раствора, при толщине соя l1.

Подставляя числовые данные, получим:

ε=lg10,82 = 0,0484

lgI0I=εl2,

где I2 – интенсивность светового потока, прошедшего через раствор при толщине слоя l2, равной 5см.

lgI0I=0,0484∙5=0,2420; - lgI2=0,2420,

lgI2 = -0,2420=1,7580.

По таблице антилогарифмов находим, что I2=0,5728.