Ионообменная хроматография

Пример 1. Определение обменной емкости сильнокислотного катионита.

Через слой сорбента в Н+-форме в колонке пропускают раствор насыщающего иона (0,01 н. раствор хлорида кальция CaCl2) до установления сорбционного равновесия между исходным раствором и сорбентом. По мере пропускания раствора в верхней части колонки образуется фронт сорбции, который передвигается вниз. Когда фронт достигает конца колонки, наступает «проскок» насыщающего иона в фильтрат. Фильтрат собирают порциями по 25,00 мл и определяют в нем содержание ионов кальция трилонометрическим методом и содержание ионов водорода титрованием 0,01 н. раствором гидроксида натрия.

При полном насыщении ионита концентрация фильтрата становится равной концентрации исходного раствора.

Величины обменной емкости (Е) и  рабочей обменной емкости (Ер) рассчитывают по формулам:

Ер=∑VN∙100g (100-W) (мг-экв/г);

Е=(∑V+∑Vп)N∙100g (100-W) (мг-экв/г),

где 	V – объем раствора гидроксида натрия, израсходованного на титрование каждой отобранной порции фильтрата (суммируются порции фильтрата до «проскока» ионов Ca2+ в фильтрат), мл;

Vп – объем раствора гидроксида натрия, израсходованного на титрование каждой из отработанных порции фильтрата, полученного после «проскока» насыщающего иона до насыщения смолы, мл;

N-нормальность раствора гидроксида натрия;

g-навеска воздушно-сухого ионита, г;

W-влажность ионита,%.

Обменную емкость ионита можно рассчитывать по количеству поглощенных ионов кальция.

Зная, что при ионном обмене в раствор переходит эквивалентное количество ионов, содержание которых можно определить, проводят количественный анализ различных веществ.

Пример 2. Колонка объемом 200 мл заполнена сульфоуглем. Количество воды, пропущенной через колонку до появления в фильтрате ионов кальция, составила 11,35 л. Жесткость воды равна 7,05 мг-экв/л. Определить обменную емкость катионита.

Решение: Количество миллиграмм-эквивалентов поглощенных ионов равно:

7,05∙11,35=80,0175 (мг-экв).

Обменная емкость до «проскока» катиона равна:

Е = 80,0175200=0,4 (мг-экв/мл).

Пример 3. Анализируемый раствор хлорида калия (10,00 мл) отобрали из мерной колбы емкостью 250 мл и пропустили через колонку с катионитом в Н+-форме. После вымывания выделившейся кислоты по метиловому оранжевому вытекающий раствор оттитровали 12,50 мл 0,1 н. раствора гидроксида натрия.

Решение. Содержание хлорида калия (в мг) вычисляем по формуле:

gKCl = ЭKClVNaOHNNaOH ∙ VкVа,

где Vк –общий объем исследуемого раствора, мл;

Va – объем анализируемого раствора, мл.

gKCl = 74,55∙12,50∙0,1 ∙ 25010 = 2329,6 (мг) = 2,3296 (г).